ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на поставку и монтаж оборудования системы кондиционирования

в складское помещение

| 1 | Наименование объекта | Поставка и монтаж оборудования системы кондиционирования в складское помещение |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | РФ, Краснодарский край, г. Сочи, федеральная территория Сириус, поселок городского типа Сириус, ул. Чемпионов, дом № 3. |
| 3 | Сведения о Заказчике | Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк») Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, дом № 3, офис 230 Почтовый адрес: 354349, Почтовое отделение №349, а/я 11 пгт. Сириус, Таврическая ул. 5 |
| 4 | Основание для выполнения работ | Договор подряда |
| 5 | Основные показатели и виды работ | Выполнить поставку и установку оборудования согласно ведомости объема работ (Приложение №1 к ТЗ) |
| 6 | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества. |
| 7 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. |
| 8 | Требования к привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | Персонал, осуществляющий работы, должен иметь соответствующую спецодежду, обеспечен всеми СИЗ, необходимым инструментом для выполнения работ. Технику, материалы и оборудование, необходимые для производства работ предоставляет Подрядчик. |
| 9 | Требования к безопасности выполняемых работ | При выполнении работ соблюдать на объекте требования действующего законодательства по охране труда и окружающей среды, промышленной безопасности, правил противопожарного режима, норм и требований санитарных, эпидемиологических служб. Производить уборку рабочего места от своих отходов и их вывоз с объекта. |
| 10 | Сроки выполнения работ | Не более 30 календарных дней |
| 10 | Требования к качеству выполняемых работ | 1. Подрядчик до начала производства работ разрабатывает и передает на согласование Заказчику график выполнения работ. 2. Все работы выполнять исправным инструментом и оборудованием, прошедшим поверку. 3. В случае возникновения необходимости выполнения отдельных видов и объемов работ, не предусмотренных в данном техническом задании, но которые являются необходимым требованием для получения результата выполненных работ, Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению всех данных требований своими силами и за свой счет. 4. Сотрудники подрядной организации должны пройти вводный инструктаж по охране труда у заказчика. 5. Работы, связанные с наличием шумов при их проведении (демонтажные, монтажные работы с использованием ударного и режущего электроинструмента) производятся во время, согласованное с Заказчиком. 6. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на объекте, а также ответственного за электрохозяйство. 7. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала, задействованного на объекте. 8. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику список автотранспорта (марка, модель и государственный номер автотранспорта), осуществляющего доставку оборудования и материалов Подрядчика на объект, вывоз мусора. |
| 12 | Время проведения работы | Время работы должно быть согласовано с Заказчиком предварительно, а также с соблюдением следующих условий: - обеспечении непрерывности операционной деятельности объектов АО «Сочи-Парк»; - обеспечении непрерывности операционной деятельности арендаторов АО «Сочи-Парк»; - Соблюдении уровня пыли и шума во время операционной деятельности АО «Сочи-Парк», арендаторов АО «Сочи-Парк»; ГК «Богатырь». Работы должны выполняться в соответствии с внутренним положением АО «Сочи-Парк» о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ. |
| 13 | Приложения | Ведомость объёма работ (Приложение №1 к ТЗ №1). |

Приложение №1

к Техническому заданию №1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ

Монтаж инженерных систем кондиционирования и вентиляции на объектах АО "Сочи-Парк" располагающегося по адресу: г. Сочи, ул. Чемпионов, 3

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поставка и монтаж оборудования системы кондиционирования в помещение «Аркадных игр». |  |  |  |  |
| 1 | Монтаж полупромышленной сплит-системы колонного типа | шт | 8,00 |  |
| 2 | Полупромышленная сплит-система колонного типа ES-S 60HRCX/ES-E 60HX; Royal Clima | шт | 8,00 |  |
| 3 | Подставка наружного блока | шт | 8,00 |  |
| 4 | Монтаж фреоновой магистрали | м | 24,00 |  |
| 5 | Фреоновая магстраль (медная труба 3/8" - 3/4", изоляция k-flex, межблочный кабель, дренажная трубка) | м | 24,00 |  |
| 6 | Вакуумирование фреонового контура | шт | 8,00 |  |
| 7 | Пусконаладочные работы | шт | 8,00 |  |