**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Цена за ед. Товара с НДС-20%/без НДС, руб.** | **Общая стоимость с НДС-20%/без НДС, руб.** |
| 1 | ПР103-24.1610.06.1.0 - Устройство управляющее многофункциональное | Шт. | 20,00 |  |  |
| 2 | MDR-20-24 - AC-DC преобразователь, 24Вт, вход 85…264V AC, 47…63Гц /120…370В DC, выход 24В/0…1A | Шт. | 20,00 |  |  |
| 3 | ДУ.4-0,5 - Датчик с электродами | Шт. | 32,00 |  |  |
| 4 | БКК1-24 - Прибор контроля уровня жидкости | Шт. | 32,00 |  |  |
| 5 | ПЛАНКА ДУ.5 (10 ШТ) | Шт. | 4,00 |  |  |
| 6 | РД55-ДД0,35-1,65-1 - Реле перепада давления | Шт. | 3,00 |  |  |
| 7 | ТИ-2.50 - Трубки отводные | Шт. | 10,00 |  |  |
| 8 | ПРМ-24.1 - Модуль расширения входов/выходов | Шт. | 5,00 |  |  |
| 9 | HDR-15-15 - источник питания AC-DC, 15Вт, вход 85...264 В AC 47...63Гц/120...370В DC, выход 15В/1А, изоляция 3000В AC, в кожухе на DIN-рейку, 17.5х90х54.5мм, -30...+70°С | Шт. | 5,00 |  |  |

**Ответственный специалист: +7 (964) 949-98-99**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |