**Спецификация на поставку товара\***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **товара** | **Ед. изм.** | **Количество/ комплектность** | **Марка товара, товарный знак** *(при наличии)* | **Изготовитель/ Страна происхождения товара *(при необходимости)*** | **Технические, качественные и функциональные параметры товара и материала, потребительские свойства товара** | **Цена за ед. Товара с НДС-20%, руб.** | **Общая стоимость с НДС-20%, руб.** |
| 1 | Cопло  Веерное | шт | 80 | MP 1000-90-210 | Hunter | R=2.5-4.6 м., сектор  90-210° |  |  |
| 2 | Cопло  Веерное | шт | 100 | MP 2000-90-210 | Hunter | R=4.0-6.4 м. сектор  90-210° |  |  |
| 3 | Cопло  Веерное | шт | 60 | MP 3000-90-210 | Hunter | R=6.7-9.1 м. сектор  90-210° |  |  |
| 4 | Дождеватель | шт | 15 | PROS-04-CV | Hunter | h=10 см |  |  |
| 5 | Дождеватель | шт | 10 | PROS-06-NSI | Hunter | h=15 см |  |  |
| 6 | Сопло | шт | 50 | 8-A | Hunter |  |  |  |
| 7 | Клапан электромагнитный | шт | 2 | PGV-201-B | Hunter |  |  |  |
| 8 | Клапан электромагнитный | шт | 2 | 200PEB 2” ВP 24В | Rain Bird |  |  |  |
| 9 | Декодер | шт | 20 | FD-101 | Rain Bird |  |  |  |
| **ИТОГО** | | | | | | | |  |

1. Место поставки: Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Чемпионов, д.3.
2. Сроки поставки: 14 календарных дней с момента предоплаты.
3. Требования по стандартам качества и функционирования:

Поставляемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, не модифицированными каким-либо образом, без дефектов или иных повреждений.

1. Требования к наличию лицензий, сертификатов качества:

Продукция должна соответствовать по качеству, стандартам, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции.

1. Требования к гарантийному сроку: не менее срока, установленного заводом-изготовителем на каждый вид Товара.