Договор № ____

г. Сочи                                                                                            ___________ 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью Проектно-Строительная Компания «Основа Сочи» (ООО ПСК «Основа Сочи, далее – «Техзаказчик») в лице исполнительного директора Пшеницькой Натальи Дмитриевны (действующей от имени Техзаказчика на основании устава) по доверенности от __________ № ____ от Общества с ограниченной ответственностью «Сочи-Парк Отель» (ООО «Сочи-Парк Отель, далее – «Заказчик») с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ______________________ (ООО __________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________, действующего на основании _______________, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1.	Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства своими силами либо силами субподрядчиков выполнить проектные работы по выносу наружных сетей «Фабрики кухни» Гостиничного комплекса «Сочи-Парк Отель», расположенного по адресу: Краснодарский край, пгт, Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6. (далее по тексту – «Работы») и сдать Заказчику результат работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях Договора.

1.2.	Работы осуществляются на основании Технического задания (приложение № 1 к договору), нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края и муниципального образования город-курорт Сочи, национальных стандартов и сводов правил, действующих на момент передачи результата работ Заказчику.

- 2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Договора составляет ______(________________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - ____________________________ (________________________) рублей 00 копеек.

2.2. Оплата работ по договору производится в следующем порядке:

2.2.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от общей стоимости работ, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, что составляет ________ (____________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора и выставления Подрядчиком счёта на оплату.

2.2.2. Окончательный расчёт в размере 70% от общей стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего Договора, что составляет _____________ (________________________________) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20%, Заказчик производит в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления Подрядчиком счёта на оплату.

3. Срок выполнения работ

3.1. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения проектных работ (приложение № 3 к Договору).

- 4. Обязательства сторон:

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы в полном объеме и в срок, установленный настоящим Договором.

4.1.2. Выполнить работы по настоящему Договору в соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации, нормативными актами Президента РФ, Постановлениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами, правилами и нормами в области пожарной безопасности.

4.1.3. Соблюдать интересы Заказчика путем его информирования о любых нарушениях, возможных разногласиях или претензиях, возникающих при выполнении работ.

4.1.4. По окончанию работ сдать выполненные работы Заказчику по акту сдачи-приемки выполненных работ.

4.1.5. В случае выявления Заказчиком во время приемки работ недостатков безвозмездно устранить их в согласованный сторонами срок.

4.1.6. Подрядчик вправе сдать выполненную работу досрочно, уведомив об этом Заказчика за 1 (Один) рабочий день до даты окончания работ.

4.1.7.	Подрядчик обязан уведомить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний незамедлительно приостановить работы при обнаружении непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, рабочей документации, возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения работ установленным Сторонами способом, а также иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и целостности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить Подрядчику установленную настоящим Договором стоимость работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.2.2. Предоставить по требованию Подрядчика материалы, необходимые для выполнения работ, оформления результатов работ, перечисленные в технических заданиях.

4.2.3. В целях выполнения работ по настоящему Договору обеспечить персоналу Подрядчика беспрепятственный доступ на объект.

4.2.4. Принять у Подрядчика выполненную работу по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с п. 5.2. Договора.

4.2.5. В случае получения уведомления Подрядчика о досрочном выполнении работ Заказчик обязан принять работы в согласованные с Подрядчиком сроки.

5. Приемка результата оказания услуг

5.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется путем подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме, установленной Приложением № 2 к Договору.

5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком акта сдачи-приемки выполненных работ предоставляет Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания вышеуказанного акта.

5.3. В случае направления Подрядчику мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках с указанием сроков их устранения.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует:

– выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Договора;

– отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленных Подрядчиком результатов работ;

– исполнительный орган Подрядчика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица, а также по фактическому адресу, указанному в реквизитах стороны Подрядчика;

– для заключения и исполнения договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

– имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, соответствующий предмету Договора (имеет надлежащий ОКВЭД);

– не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять Договор;

– лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора;

–Подрядчик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также им ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

–Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется реализация работ (услуг, товара) по Договору (включая, но не ограничиваясь, акты сдачи-приемки выполненных работ и т. д.).

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами, в том числе: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, а также войны или военных действий, актов государственных органов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 7.1 Договора, Сторона, которая не в состоянии исполнить обязательства, взятые на себя по Договору, должна в течение 3 (трех) дней сообщить об этих обстоятельствах другой стороне в письменной форме.

8. Ответственность сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков, установленных Договором, Подрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,05% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости работ.

  - При нарушении Заказчиком сроков оплаты работ Подрядчик имеет право взыскать с Заказчика пени в размере 0,05% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости просроченного платежа.

  - Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Сторон от исполнения своих обязательств по договору, а также устранения допущенных нарушений.

- Прекращение договорных отношений

  - Расторжение договора в одностороннем порядке (отказ от договора) допускается в порядке и случаях, предусмотренных нормами действующего законодательства РФ и условиями настоящего договора.

  - Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков (уплаты неустойки) в случае, если Подрядчик не выполняет свои обязательства по настоящему договору, в том числе:

– задерживает начало выполнения работ более чем на 10 (десять) календарных дней заключения договора по причинам, не зависящим от Заказчика;

– более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней нарушает сроки выполнения работ, предусмотренные графиком выполнения работ;

– несвоевременно устраняет недостатки, указанные в мотивированном отказе от приемки выполненных работ и (или) в двустороннем акте;

– лишается права на производство работ ввиду аннулирования свидетельств СРО и других разрешительных документов в рамках действующего законодательства;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

  - При расторжении договора по основаниям, указанным в пункте 9.2 договора, Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены за оконченные на момент расторжения договора виды работ. Стороны исходят из того, что неоконченные виды работ (в том числе работы с недостатками) не имеют экономической ценности для Заказчика.

  - В случаях, предусмотренных законодательством РФ, расторжение договора производится в судебном порядке.

- Прочие условия

  - Настоящим Договором предусматривается обязательный досудебный претензионный порядок разрешения споров, возникающих между Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора.

  - Заинтересованная Сторона до обращения в суд должна направить другой Стороне по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, письменную претензию. Претензия направляется ценным письмом с уведомлением о вручении.

  - Сторона, получившая претензию, должна в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения такой претензии направить на нее ответ.

  - Стороны договорились, что, в случае невозможности урегулирования возникшего спора в обязательном претензионном порядке, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть внесены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами сторон.

  - Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон Договора.

- Заключительные положения

  - Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности следующую информацию, полученную Сторонами в ходе исполнения обязательств по Договору:

- коммерческую тайну другой Стороны или взаимозависимых с нею лиц;

- всю получаемую информацию в соответствии с техническим заданием;

- иную информацию, о конфиденциальном характере которой Сторона сообщила письменно другой Стороне (на бумажном носителе или по электронным видам связи) или устно.

- персональные данные сотрудников Сторон, иных лиц, прямо или косвенно задействованных в исполнении настоящего Договора.

Запрет на разглашение конфиденциальной информации не распространяется на случаи непреднамеренного и (или) вынужденного разглашения конфиденциальной информации, прямо предусмотренные действующим законодательством РФ, или для исполнения вступивших в законную силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления. В таких случаях Сторона обязана предварительно до раскрытия конфиденциальной информации письменно уведомить другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях, объемах и сроках раскрытия конфиденциальной информации, а при невозможности направления предварительного письменного уведомления – незамедлительно после раскрытия. При этом Сторона обязана обеспечить раскрытие только той части конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в связи с применением положений действующего законодательства РФ или для исполнения вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

Каждая Сторона обязана проинформировать об условиях, согласованных в настоящем пункте, своих сотрудников, которым информация раскрывается в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей, и следить за соблюдением ими требований конфиденциальности.

  - Стороны договорились, что любое взаимодействие Подрядчика с Заказчиком осуществляется через Техзаказчика, направление писем или документов в непосредственно в адрес Заказчика не влечет юридических последствий. Если иное не предусмотрено в Договоре, юридически значимые сообщения во исполнение настоящего Договора (в том числе о зачете требований) передается в письменной форме по электронной почте или отправляются заказным письмом получателю по его реквизитам, указанным в договоре. Юридически значимое сообщение, отправленное по электронной почте, считается переданным в день направления электронного письма. Юридически значимое сообщение, отправленное заказным письмом, считается доставленным в день вручения, а в тех случаях, если оно по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним, то считается врученным по истечении 7 рабочих дней со дня прибытия почтового отправления с юридически значимым сообщением в почтовое отделение по месту вручения.

  - Приложения, являющиеся неотъемлемыми частями настоящего Договора:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Форма акта сдачи-приёмки выполненных работ;

Приложение № 3 – График выполнения работ.

- Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: ООО «Сочи-Парк Отель» Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6, офис 4 ОГРН 1077760619672, ИНН 7709758887 КПП 236701001 Р/с: 40702810924028411623 к/с 30101810500000000060 БАНК: ГКР «ВЭБ.РФ» БИК: 044525060 Контактные данные: ООО ПСК «Основа Сочи» 354392, Краснодарский край, Адлерский район, Красная поляна, улица Трудовой Славы 3, а/я № 27 e-mail: info@psk-osnovasochi.ru Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности ООО «Сочи-Парк Отель» ___________________ Пшеницькая Н.Д. м.п. | Подрядчик: ___________________ /____________/ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору на выполнение проектных работ

№_______ от _________________

Техническое задание

на выполнение проектных работ по выносу наружных сетей Фабрики кухни

Гостиничного комплекса «Сочи-Парк Отель»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение проектных работ по выносу наружных сетей «Фабрики кухни» Гостиничного комплекса «Сочи-Парк Отель» |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6. «Фабрика кухни» |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | 3.1 В соответствии с условиями договора, приложения к договору графика выполнения проектных работ. 3.2 Сжатые сроки проектирования. 3.3 Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график выполнения проектных работ. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Выполнение проектных работ по выносу наружных сетей «Фабрики кухни» Гостиничного комплекса «Сочи-Парк Отель»: - раздел, Генеральный план (ГП). Сводный план инженерных сетей, с учетом переключения старой фабрики кухни на новую; - раздел, Водопровод и канализация (ВК). Вынос сетей и резервуаров с учетом переключения старой фабрики кухни на новую; - раздел, Сети теплоснабжения (ТС). Вынос сетей с учетом переключения старой фабрики кухни на новую; - раздел, Электрические сети (ЭС). Вынос сетей 0.4 кВ, 10 кВ с переключением старой фабрики кухни на новую; - раздел, Сети Связи (СС). Вынос сетей с переключением старой фабрики кухни на новую; - раздел, Проект организации строительства (ПОС); - раздел, Сметная документация |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 5.1 Данное техническое задание. 5.2 Предварительная планировочная схема здания. 5.3 План земельного участка. 5.4 План расположения подземных наружных инженерных сетей. |
| 6 | Вид строительства | Новое строительство |
| 7 | Стадийность проектирования | Стадия Р |
| 8 | Требования к разработке вариантов проектных решений | Не требуется. |
| 9 | Особые условия строительства | Сейсмичность площадки уточнить при проектировании. |
| 10 | Требования к согласованию проектной документации с заинтересованными ведомствами и организациями | 10.1 Проектная документация проходит внутрикорпоративную экспертизу Заказчика. 10.2 Проектные решения согласовать со всеми заинтересованными владельцами сетей. |
| 11 | Получение технических условий для обеспечения объекта энергоресурсами | Не требуется. |
| 12 | Основные технические требования | Проектирование выполнить в соответствии с действующими Строительными Правилами и Нормами. |
| 13 | Требования к участнику закупки, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ | 13.1 Выполняемые проектные работы, указанные в п.4 данного Технического задания, осуществляются на территории исполнителя, с помощью средств и техники исполнителя. 13.2 Выполнение работ, указанных в п.4 данного Технического задания, осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СП, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ, а так же в соответствии с требованиями органов государственного надзора. 13.3 Подрядчик обязан иметь все разрешения, требующиеся в соответствии с применимым Законодательством для выполнения работ, являться членом соответствующих саморегулируемых организаций, включенных в Государственные саморегулируемые организации, при необходимости. 13.4 Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. 13.5 Иметь материально-техническое обеспечение для производства данных работ. 13.6 Обеспечить проведение необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством. 13.7 Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. 13.8 Иметь инженерно-технический состав и квалифицированных специалистов для выполнения данных работ, обладающих навыками и опытом проектирования. 13.9 Наличие опыта, репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.). 13.10 Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. 13.11 Подрядчик перед началом работ Приказом назначает ответственное лицо за проектирование на Объекте на весь период проектирования и согласования проектной документации, который от имени Подрядчика осуществляет контроль качества работ и ход выполнения проектных работ. 13.12 Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и распорядительными документами Правительства Краснодарского края. |
| 14 | Требования к качеству выполняемых работ, материалов в соответствии со строительными нормами и правилами | 14.1 Все проектные работы должны быть выполнены и оформлены в соответствии с требованиями, нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации. 14.2 Качество работ должно отвечать требованиям: - ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства»; - СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»; - ПЭУ «Правила устройства электроустановок. Издание 7»; - СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; - СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»; - СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; - СП 134.13330.2022. Свод правил. Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 23.12.2022 N 1118/пр). - СП 42.13330.2016 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО Планировка и застройка городских и сельских поселений Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. - СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр). |
| 15 | Требования к выполнению сметной документации | Сметный расчет должен быть составлен базисно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ФЕР и индексов перехода в текущий уровень цен (на момент согласования проекта), публикуемых Минстроем России, для Краснодарского края. |
| 16 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | При сдаче выполненных работ и после устранения замечаний внутренней экспертизы Исполнитель передает Заказчику окончательную версию проектной документации: - 3 экземпляра на бумажном носителе; - 1 экземпляр в электронном виде (в формате PDF) на флэш-накопителе; - 1 экземпляр в электронном виде в редактируемых форматах (DWG, Excel, Word) на флэш-накопителе; - локальный сметный расчет; - 2 экземпляра акта выполненных работ. |
| 17 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | 17.1 Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ с указанием сроков и объемов выполняемых работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и объемы работ, выполненные Субподрядчиком. 17.2 Объем работ по Договору, который может быть передан на субподряд, не может превышать 20% (двадцать процентов) от стоимости Работ по Договору. 17.3 Субподрядчики не имеют права привлекать к исполнению Договора последующих субподрядчиков (запрещено привлечение субподрядчика 2-го и последующего порядка). |
| 18 | Приложение | 18.1 Акт о приемке выполненных работ по форме, прилагаемой к договору. 18.2 Предварительная планировочная схема здания. 18.3 План земельного участка. 18.4 План расположения подземных наружных инженерных сетей. |

| Заказчик: ООО «Сочи-Парк Отель» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности ________________ /Н.Д. Пшеницькая/ м.п. |  | Подрядчик: ООО «_____________» ________________ /_______________/ м.п. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к договору на выполнение проектных работ

№_________ от ________________

Форма акта сдачи-приемки выполненных работ

Акт № _______

сдачи-приемки выполненных работ

по договору на выполнение проектных работ от «___» __________ № _____

- г. Сочи                                                                                        Составлен «___» ________ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _________________________, с одной стороны, и представитель Подрядчика ________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил, а Заказчик принял следующие работы по договору от «___» __________2024 г. № ___:

| № этапа | Наименование принятых работ по настоящему акту | Стоимость принятых работ по настоящему акту с НДС, руб. | В том числе НДС, руб. | Ранее уплаченная сумма аванса, руб. с НДС | Подлежит оплате по акту, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по акту |  |  |  |  |  |

Всего по акту прописью: ________________________________________________,

в том числе НДС _______________________________________________________

| Заказчик: ООО «Сочи-Парк Отель» Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, пгт. Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6, офис 4 ОГРН 1077760619672, ИНН 7709758887 КПП 236701001 Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности _________________ /Н.Д. Пшеницькая/ м.п. | - Подрядчик: ООО «__________________» _________________ / ______________ / м.п. |
| --- | --- |

Вышеизложенная форма акта сдачи-приемки выполненных работ согласована и утверждена:

| Заказчик: ООО «Сочи-Парк Отель» Исполнительный директор ООО ПСК «Основа Сочи» по доверенности ________________ /Н.Д. Пшеницькая/ м.п. |  | Подрядчик: ООО «_____________» ________________ /_______________/ м.п. |
| --- | --- | --- |