Техническое задание

Выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждения 3Д забором и подготовке основания для установки Модуля КПП

для нужд Гостиничного комплекса «Сочи-Парк Отель»

| п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Предмет закупки | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждения 3Д забором и подготовке основания для установки Модуля КПП № 5.1 |
| 2 | Место выполнения работ, наименование объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, пр-кт Континентальный, д. 6 |
| 3 | Срок (этапы) и условия выполнения работ | 3.1 В соответствии с условиями договора, приложения к договору графика производства работ. 3.2 Сжатые сроки производства работ. 3.3 Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график выполнения строительно-монтажных работ и образцы применяемых материалов, все используемые материалы должны иметь (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение), удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. 3.4 Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку. Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ, Подрядчик проводит в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается. 3.5 Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе гостиничного комплекса. 3.6 Погрузочно-разгрузочные работы, перевозка грузов, а также вывоз и утилизация грунта, строительного мусора производится силами подрядной организации. |
| 4 | Виды и Объемы выполняемых работ | Выполнение строительно-монтажных работ по устройству ограждения 3Д забором и подготовке основания для установки Модуля КПП № 5.1 для нужд Гостиничного комплекса «Сочи-Парк Отель» |
| 5 | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | 5.1 Данное техническое задание. 5.2 Ведомость объемов работ и ЛСР (согласно ВОР и Спецификации №1709) 5.3 Планировочная принципиальная схема КПП № 5.1 (Приложение №1). 5.4 Характеристики материалов: - Требование к материалам отечественные стандарты. |
| 6 | Требования к участнику закупки, привлекаемому персоналу. Обеспечение материалами и оборудованием для производства работ. | 6.1 Выполняемые работы должны осуществляться без повреждений конструкции, инженерных коммуникаций, ограждающих конструкций, зеленых насаждений и прочего имущества Заказчика. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, его сотрудникам, физическим лицам, движимому и недвижимому имуществу, а также окружающей среде, при условии доказанности вины Подрядчика. 6.2 Выполнение работ, указанных в п.4 данного Технического задания, осуществляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиями охраны труда, технических регламентов, действующих норм и правил и других нормативных документов, установленных законодательством РФ, а так же в соответствии с требованиями органов государственного надзора. 6.3 Подрядчик обязан иметь все разрешения, требующиеся в соответствии с применимым Законодательством для выполнения работ, являться членом соответствующих саморегулируемых организаций, включенных в Государственные саморегулируемые организации. 6.4 Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. 6.5 Иметь материально-техническое обеспечение для производства данных работ. 6.6 Обеспечить проведение необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством. 6.7 Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации. 6.8 Иметь инженерно-технический состав и квалифицированных специалистов для производства данных работ, обладающих навыками и опытом производства работ. 6.9 Наличие опыта, репутации (отзывы, благодарственные письма, грамоты и т.д.). 6.10 Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. 6.11 Подрядчик перед началом работ Приказом назначает ответственное лицо за производство работ на Объекте на весь период производства работ, который от имени Подрядчика осуществляет контроль качества работ и ход выполнения строительных работ. 6.12 Соблюдать правила использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации и распорядительными документами Правительства Краснодарского края. |
| 7 | Требования к безопасности выполняемых работ | ## Безопасность при производстве работ ## 7.1 При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов. ## СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве». ## СП 48.13330.2019 - «Организация строительства». ## СНиП 21-01-97 - «Пожарная безопасность зданий и сооружений». ## ГОСТ 12.1.04-91- «Пожарная безопасность». ## 7.2 Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты. ## 7.3 Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ. ## 7.4 При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. ## 7.5 При производстве работ, а также при хранении и переработке отходов изоляционных и других материалов должны соблюдаться требования строительных норм и правил по технике безопасности в строительстве, правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, санитарных норм и стандартов безопасности, в том числе ССБТ (система стандартов безопасности труда). ## 7.6 До начала производства работ рабочие, должны пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности и ознакомиться с технологической документацией. ## 7.7 К работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие вводный инструктаж на месте по технике безопасности и производственной санитарии и обученные безопасным методам производства работ. ## 7.8 Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (респираторами, рукавицами, очками, касками, предохранительными поясами). 7.9 При невозможности применения защитных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительных поясов. 7.10 После окончания работ необходимо убрать мусор в специально отведенное для него место. 7.11 Курить на рабочих местах запрещается. 7.12 Электробезопасность на рабочих местах должна обеспечиваться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.013. 7.13 При хранении и переноске острые кромки слесарно-монтажного инструмента должны быть защищены от механических повреждений (колпачками, футлярами и т.п.). 7.14 Переносить слесарно-монтажный инструмент при работе на высоте необходимо в сумках, подсумках, закрепленных на предохранительном поясе. |
| 8 | Требования к качеству выполняемых работ, материалов в соответствии со строительными нормами и правилами | 8.1 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ по устройству ограждения 3Д забором и подготовке основания для установки Модуля КПП для нужд Гостиничного комплекса «Сочи-Парк Отель» необходимо провести осмотр места производства работ. При осмотре определить: - места складирования материалов и оборудования; - места подключения электрического оборудования к сети питания. 8.2 Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 8.3 Качество работ должно отвечать требованиям СНиП - Постановление Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001». - СП 48.13330.2019 «Организация строительства». - Градостроительного кодекса Российской Федерации; СНиП 12-01-2004 «Организация строительного производства». - Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03); СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». - РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего или специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». - РД 11-02 -2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ». |
| 9 | Требования к гарантии на выполненные работы | Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 5 лет с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины в их возникновении) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов. |
| 10 | Требования к результатам, порядку приемки выполненных работ | При сдаче выполненных работ Подрядчик передает Заказчику следующий пакет документов: 10.1 акт о приемке выполненных работ, по форме прилагаемой к договору; 10.2 комплект исполнительной документации в 3-х экземплярах на бумажном носителе в сроки, обозначенные согласно договору для подтверждения объема выполненных работ, акты скрытых работ, исполнительные чертежи, документы качества, сертификаты, паспорта на материалы, оборудование и изделия, акты и заключения по результатам контроля качества, в соответствии с действующим законодательством и нормативной документацией. А также исполнительная документация в формате PDF и в редактируемых форматах (DWG, Excel, Word); 10.3 Общий и специальные журналы производства работ с отражением всех фактов и обстоятельств, связанных с производством работ, на протяжении всего периода производства работ. |
| 11 | Возможность привлечения субисполнителей (субподрядчиков) | 11.1 Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по Договору Субподрядчиков, только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика, выданного в свободной форме, на привлечение конкретного Субподрядчика для выполнения определенного вида (видов) Работ с указанием сроков и объемов выполняемых работ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и объемы работ, выполненные Субподрядчиком. 11.2 Объем работ по Договору, который может быть передан на субподряд, не может превышать 20% (двадцать процентов) от стоимости Работ по Договору. 11.3 Субподрядчики не имеют права привлекать к исполнению Договора последующих субподрядчиков (запрещено привлечение субподрядчика 2-го и последующего порядка). |
| 12 | Дополнительные требования | Во время нахождения на территории Заказчика представителей Подрядчика, Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими сотрудниками установленных у Заказчика правил пропускного и охранного режима, противопожарного режима, правил охраны труда и техники безопасности, в том числе провести необходимый инструктаж указанных лиц. |
| 13 | Приложение | 13.1 Локальный сметный расчет. (ЛСР Устройство КПП №5.1) 13.2 Ведомость объемов работ. (ВО Устройство КПП №5.1) 13.3 Планировочная принципиальная схема КПП № 5.1 (Приложение №1). |