Приложение №1

к Техническому заданию № \_\_\_\_\_\_от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Видеонаблюдение (ГК «Богатырь») пгт.Сириус, Олимпийский проспект 21**

Сервер видеонаблюдения с ПО «Линия» на 128 каналов - 3 шт.

Сервера хранения видеоматериалов - 12 шт.

Автоматизированное рабочее место - 5 шт.

Мониторы видеостены - 20 шт.

Камеры охранного телевидения Hikvision – 364 шт.

**Видеонаблюдение (Тематический парк + ДРЦ «Медведия») пгт.Сириус, Чемпионов, 3**

Сервер видеонаблюдения с ПО «Линия» на 128 каналов - 6 шт.

Сервера хранения видеоматериалов - 40 шт.

Сервер видеонаблюдения Trassir NeuroStation до 128 каналов – 1 шт.

Коммутатор связи Korenix/SNR/Huawei - 50 шт.

Блок питания Mean Well 48v - 43 шт.

Шкаф телекоммуникационный - 43 шт.

Кожух всепогодный UHO-HBGS-50 BOSCH - 254 шт.

Мониторы видеостены - 16 шт.

Автоматизированное рабочее место - 12 шт.

Камеры охранного телевидения Bosch/Optimus/Hikvision - 750 шт.

**Видеонаблюдение и охранная сигнализация на складе Адлерской Птицефабрики**

IP-видеорегистратор Optimus NVR-5161-8P – 1 шт.

Видеокамеры – 12 шт.

Охранная сигнализация Nord Pro B315 – 1 шт.

**СКУД Sigur (Тематический парк + ДРЦ «Медведия») пгт.Сириус, Чемпионов, 3**

Сервер Sigur - 1 шт.

Контроллер сетевой Sigur E510 - 25 шт.

Турникет Perco - 3 шт.

Считыватель Hikvision - 56 шт.

**СКУД Sigur (ГК «Богатырь») пгт.Сириус, Олимпийский проспект 21**

Контроллер - 1 шт.

Турникет Perco - 2 шт.

Считыватель Hikvision - 4 шт.

**ИБП (Тематический парк) пгт.Сириус, Чемпионов, 3**

APC SMART RT 5000 - 6 шт.

APC SMART RT 2000 - 2 шт.

APC SMART RT 1000 - 3 шт.

APC SMART RT 3000 - 4 шт.

SMART-UPS 3000 - 1 шт.

SMX2200RMHV2U - 3 шт.

**ИБП (ГК Богатырь) пгт.Сириус,Олимпийский проспект 21**

Источники бесперебойного питания Socomec Masterys BC - 4 шт.

**ПОДПИСИ СТОРОН**:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик** | **Исполнитель** |
| **Генеральный директор**  **АО «Сочи-Парк»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Л.А. Кузнецова**/  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **/\_\_\_\_\_\_\_\_/**  М.П. |