ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту

уличного бассейна ГК «Богатырь»

| 1 | Наименование объекта | Уличный бассейн ГК «Богатырь», расположенного по адресу: РФ, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, Олимпийский проспект, 21. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Географическое положение объекта | РФ, Краснодарский край, ф.т.Сириус, пгт.Сириус, Олимпийский проспект, 21. |
| 3 | Сведения о Заказчике | Акционерное общество «Сочи-Парк» (АО «Сочи-Парк») Юридический адрес: 354340, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, ул. Чемпионов, дом № 3, офис 230. Почтовый адрес: 354349, Краснодарский край, ф.т. Сириус, пгт. Сириус, почтовое отделение № 349, а/я 11. |
| 4 | Исходные данные | - Техническое задание. - Ведомость объемов работ. - Локально сметный расчёт - Исполнительная документация |
| 5 | Основание для выполнения работ | Договор подряда на проведение работ по капитальному ремонту уличного бассейна ГК «Богатырь». |
| 6 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 7 | Основные показатели и виды работ, этапность. | Площадь уличного бассейна, подлежащих ремонту 845,87 м², Этапность: - Разработка и согласование с Заказчиком графиков производства работ. - Монтаж сборного шатра над уличным бассейном (укрытие от осадков). - Демонтаж облицовки и штукатурного слоя до бетонного основания бассейна, оборудование подсветки бассейна и элементов системы циркуляции воды. - Восстановление разрушающегося слоя бетона и устранений щелей в бетонном основании. - Комплекс работ по монтажу электрических кабельных линий для светильников. - Нанесение штукатурного слоя. - Комплекс работ по монтажу закладных для светильников освещения бассейна. - Испытания проложенных эл.кабельных линий бассейна. - Заполнения анкерным раствором углублений светильников освещения бассейна. - Комплекс работ по монтажу элементов системы циркуляции воды и их закладных частей. - Гидравлические испытания системы циркуляции воды после монтажа. - Заполнения углублений анкерным раствором элементов системы циркуляции воды. - Нанесение гидроизоляционного слоя. - Гидравлические испытания чаши бассейна, проверка на герметичность чаши бассейна. - Лабораторные испытаний вновь смонтированной системы освещения бассейна. - Чистовая отделка бассейна. - Комплекс работ по монтажу светильников освещения бассейна. - Комплексная испытания бассейна. - Демонтаж сборного шатра над уличным бассейном (укрытие от осадков), ранее установленного. - Утилизация отходов, полученных в результате проведения работ. - Формирование исполнительной документации. |
| 8 | Требования к организации | - Организация должна являться участником СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, а также проектирования зданий и сооружений. - Наличие ресурсных возможностей (финансовые, материально – технические, производственные, трудовые). - Обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора. - Обеспечить способность проведения необходимого комплекса работ в требуемые сроки и с должным качеством. - Организация не должна находиться в процессе ликвидации, банкротства и на ее имущество не должен быть наложен арест. - Контрагент, должен предоставить подтверждающие документы с опытом выполнения аналогичных работ, в количестве не менее 3 объектов. (копии Договоров, копии Актов приемки выполненных работ). Так же предоставить ФИО и контактные данные должностных лиц, учувствовавших в приемке и подписание актов выполненных работ. - Вести, исполнительную документацию в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 "Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004", утвержденного приказом Минрегиона России от 24.12.2019 г. N 861/пр. |
| 9 | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества. Материалы использовать в соответствии со сметной документацией. Закуп материалов производится только после согласования ведомости материалов, сроках их поставки Заказчику. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы определяется договором и должен быть не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами Актов приемки выполненных работ. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, иные недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения данных дефектов. |
| 11 | Требования к безопасности при проведении работ | Соблюдение требований охраны труда, электробезопасности, правил пожарной безопасности, санитарно-гигиенических норм и правил, действующих на территории РФ. До начала проведения работ и во время проведения работ подрядчиком должны быть соблюдены все требования «Положения порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ». |
| 12 | Порядок ведения, контроль и приемка работ и оплаты | Готовность и приемка скрытых работ, ответственных конструкций, испытаний и опробования оборудования, систем и устройств, приемки инженерных систем подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком соответствующих актов. - подписание Актов скрытых работ производиться непосредственно сразу после выполнения скрытых работ. Подрядчик не приступает к следующему этапу работ пока не предоставит Заказчику выполненные скрытые работы и подписанного Акта скрытых работ. Подрядчик должен производить выполнение работ согласно: - СП 71.13330.2017 «ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ»; -Техническому альбому фирмы MAPEI «Устройство плавательных бассейнов с железобетонной чашей» от декабря 2020г.; -Руководству по ремонту и защите конструкций гидротехнических сооружений материалами фирмы MAPEI от 2017г.; -Правил устройства электроустановок (ПУЭ); - Требованиям ГОСТ, СНиП, регламентов и иным техническим нормам; -Требованиям инструкций по применению, указанные заводом производителем на применяемые материалы и оборудование. В случае обнаружения в ходе работ в проектной документации несоответствий требованиям ГОСТ, СНиП, регламентов, техническим условиям и иным техническим нормам, которые могут привести к ухудшению качества работ, причинения ущерба имуществу сторон и третьих лиц, незамедлительно в письменной форме уведомить об этом Заказчика. В случае необходимости производства дополнительных работ (выявленных в ходе выполнения работ) и/или увеличения объема работ, связанных с изменениями в проектной документации - до начала их выполнения незамедлительно письменно уведомить Заказчика о такой необходимости и представить соответствующее обоснование. Дополнительные работы, выполненные без письменного согласования с Заказчиком, оплате не подлежат. Осуществлять в процессе производства работ систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку места производства работ на строительной площадке. Убирать мусор в местах производства работ и складировать его в местах, определенных Заказчиком. Исполнитель сдает заказчику 3 экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC. Исполнительная документация предоставляется согласно «РД-11-02-2006 - Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 11282. В состав исполнительной документации необходимо включить: Акты освидетельствования скрытых работ (при выполнении таковых) Акты освидетельствования выполненных работ Сертификаты, паспорта и иные документы, подтверждающие безопасность и качество использованных материалов Испытания лаборатории и иные документы, подтверждающие качество примененных материалов Схемы, содержащие размеры и объемы фактически выполненных работ |
| 13 | Сроки выполнения работ | Дата заключения Договора до - 01.08.2024г Начало работ с 01 ноября 2024г. Окончание работ – не позднее 31 (Тридцать первого) марта 2025г. До начала производства работ предоставить поэтапный график выполнения работ. |
| 14 | Приложение | - Ведомость объёмов работ - Ремонт уличного бассейна ГК Богатырь- (Приложение №1 к Техническому заданию). |